## Slide 1: ビジョン策定・料金改定に係る 上下水道審議会
〈下水道事業〉
令和7年度第４回資料
資料１

## Slide 2
２
１
３
下水道使用料体系の見直し
下水道使用料の改定
2-1 入間市の下水道使用料体系
2-2 入間市の水道料金体系
2-3 下水道使用料体系の見直し
入間市
Iruma City
上下水道審議会
～目次～
3-1 下水道使用料の改定ケース
3-2 下水道使用料の改定率
3-3 下水道使用料改定
の検討結果
下水道使用料改定率の再設定

## Slide 3: １．下水道使用料改定率の再設定
下水道使用料の改定率（再設定）
項目 | 改定率案１ | 改定率案２ | 改定率案３ | 改定率案４
点検 | 28か所 （0.4百万円/年） | 28か所 （0.4百万円/年） | 28か所 （0.4百万円/年） | 28か所 （0.4百万円/年）
調査 | 6.2㎞ （14百万円/年） | 11.4㎞ （26百万円/年） | 14.4㎞ （33百万円/年） | 10.0㎞ （22百万円/年）
施設 改築 | 1.6㎞/年 （237百万円/年） | 2.9㎞/年 （453百万円/年） | 3.6㎞/年 （575百万円/年） | 2.5㎞/年 （400百万円/年）
緊急度 割合※ | 0.77 | 0.25 | 0.00 | 0.38
総改築 年数 | 465㎞÷1.6㎞/年 ≒291年 | 465㎞÷2.9㎞/年 ≒160年 | 465㎞÷3.6㎞/年 ≒129年 | 465㎞÷2.5㎞/年 ≒186年
耐用 年数 | 管路施設の標準耐用年数：50年 管路施設の目標耐用年数：75年 |  |  | 
使用料改定率 | 28% | 33% | 34% | 32%
※緊急度割合：総延長に対する100年後の緊急度Ⅰ及び緊急度Ⅱの延長割合
前回示した財政シミュレーションの表では調査した距離数に対して、1/2の延長の管渠を改築する想定であったが、本市の過年度実績では改築を要する管渠の延長は調査した管渠の延長の1/4以下であったため、再計算を行った。

## Slide 4: １．下水道使用料改定率の再設定
改定率案２：対策緊急度の高い施設（緊急度Ⅰ）の対策を実施
緊急度Ⅰ ： 速やかに措置が必要な場合 緊急度Ⅱ ： 簡易な対応により必要な措置を5 年未満まで延長できる
緊急度Ⅲ ： 簡易な対応により必要な措置を5 年以上に延長できる 劣化なし ： 対応は不要
改定率案３ ：対策が必要な施設（緊急度ⅠおよびⅡ）の対策を実施

## Slide 5: ２．下水道使用料体系の見直し
２-１ 入間市の下水道使用料体系
現行の入間市の下水道使用料体系（2か月、税抜き）
使用料区分 | 汚水排除量（使用水量）：㎥ | 使用料基準額
基本使用料 | 20㎥まで | 1400円
従量使用料 | 20㎥を超え40㎥までの分 | 1㎥につき95円
 | 40㎥を超え60㎥までの分 | 1㎥につき105円
 | 60㎥を超え100㎥までの分 | 1㎥につき120円
 | 100㎥を超え200㎥までの分 | 1㎥につき130円
 | 200㎥を超え400㎥までの分 | 1㎥につき145円
 | 400㎥を超え1000㎥までの分 | 1㎥につき170円
 | 1000㎥を超える分 | 1㎥につき190円
20㎥以下の使用者に節水効果等が働きにくい体系

## Slide 6: ２．下水道使用料体系の見直し
２-３ 下水道使用料体系の見直し（案）
見直しのベースとなる下水道使用料体系（2か月、税抜き）
使用料区分 | 汚水排除量（使用水量）：㎥ | 使用料基準額
基本使用料 | 10㎥までの分 | 1,500円
従量使用料 | 10㎥を超え20㎥までの分 | 1㎥につき50円
 | 20㎥を超え40㎥までの分 | 1㎥につき95円
 | 40㎥を超え60㎥までの分 | 1㎥につき105円
 | 60㎥を超え100㎥までの分 | 1㎥につき120円
 | 100㎥を超え200㎥までの分 | 1㎥につき130円
 | 200㎥を超え400㎥までの分 | 1㎥につき145円
 | 400㎥を超え1000㎥までの分 | 1㎥につき170円
 | 1000㎥を超える分 | 1㎥につき190円
１人あたりの下水道使用量は、６～８㎥/１か月程度であるため、単身世帯において節水効果が下水道使用料に反映される体系へ見直しした。

## Slide 7: ２．下水道使用料体系の見直し
２-３ 下水道使用料体系の見直し（案）
下水道使用料体系：基本使用料の水量を10㎥として見直しを行った。
基本使用料：現行の1,400円＋100円とした。
従量使用料：20㎥を超え40㎥までの分の区分の単価の約半分とした。
使用料の比較

## Slide 8: ３．下水道使用料の改定
項目 | ケース１ | ケース２ | ケース３
ケース 概要 | 使用料収入の多い大口使用者区分の従量使用料に重みをつけて増額 | 排水需要の多い一般家庭等の区分の超過使用料に重みをつけて増額 | 従量使用料を同率で増額
汚水排除量 （使用水量） ：㎥ | 使用料 基準額
10㎥まで | 1,500円
10㎥を超え 20㎥までの分 | 1㎥につき 50円
20㎥を超え 40㎥までの分 | 1㎥につき 95円
40㎥を超え 60㎥までの分 | 1㎥につき 105円
60㎥を超え 100㎥までの分 | 1㎥につき 120円
100㎥を超え 200㎥までの分 | 1㎥につき 130円
200㎥を超え 400㎥までの分 | 1㎥につき 145円
400㎥を超え 1000㎥までの分 | 1㎥につき 170円
1000㎥を 超える分 | 1㎥につき 190円
下水道使用料の改定ケース
３-１ 下水道使用料の改定ケース

## Slide 9: ３．下水道使用料の改定
￥項目 | ケース１ | ケース２ | ケース３
ケース概要 | 使用料収入の多い大口使用者区分の従量使用料に重みをつけて増額 | 排水需要の多い一般家庭等の区分の超過使用料に重みをつけて増額 | 従量使用料を同率で増額
小口使用者 への影響 | 改定の影響は少ない。 | 改定の影響は少ない。 | 改定の影響は少ない。
一般家庭 への影響 | 負担微増となる。 | 負担増となる。 | 負担微増となる。
大口使用者 への影響 | 負担増となる。事業者等に加え、学校、福祉施設への負担増となる。 | 負担微増となる。 | 負担微増となる。
水量変動 への影響 | 従量使用料のみの増額であり、水量減少の影響は大きい。 | 従量使用料のみの増額であり、水量減少の影響は大きい。 | 従量使用料のみの増額であり、水量減少の影響は大きい。
施策への 影響等 | 事業者への影響が大きく、企業誘致等の施策との調整が必要。 学校、福祉施設への影響も大きくなるため、教育、福祉の施策との調整が必要。 | 一般家庭等への影響が大きく、他都市からの移住誘致等の関連する施策との調整が必要。 事業者への影響もあるためケース２と同様となる。 | 特定の施策への影響は少ない。
下水道使用料の改定ケース

## Slide 10: ３．下水道使用料の改定
３-２ 下水道使用料改定の検討結果
ケース１：使用料収入の多い大口使用者区分の従量使用料を増額
下水道使用料体系（2か月、税抜き）
使用料区分 | 汚水排除量（使用水量）：㎥ | 使用料基準額 （改定前） | 使用料基準額 （改定後） | 改定倍率
基本使用料 | 10㎥までの分 | 1,400円 | 1,500円 | 1.07
従量使用料 | 10㎥を超え20㎥までの分 | ‐‐‐ | 1㎥につき61円 | 新設
 | 20㎥を超え40㎥までの分 | 1㎥につき95円 | 1㎥につき116円 | 1.22
 | 40㎥を超え60㎥までの分 | 1㎥につき105円 | 1㎥につき128円 | 1.22
 | 60㎥を超え100㎥までの分 | 1㎥につき120円 | 1㎥につき146円 | 1.22
 | 100㎥を超え200㎥までの分 | 1㎥につき130円 | 1㎥につき215円 | 1.65
 | 200㎥を超え400㎥までの分 | 1㎥につき145円 | 1㎥につき239円 | 1.65
 | 400㎥を超え1000㎥までの分 | 1㎥につき170円 | 1㎥につき281円 | 1.65
 | 1000㎥を超える分 | 1㎥につき190円 | 1㎥につき314円 | 1.65
①使用料体系改定案

## Slide 11: ３．下水道使用料の改定
改定前 | 改定後
基本使用料と従量使用料の割合
②基本使用料と従量使用料の割合【ケース１】

## Slide 12: ３．下水道使用料の改定
【２０㎥/２か月の使用者】
１，４００円 ⇒ ２，１１０円 （増額 ７１０円）
５１％増
【４０㎥/２か月の使用者】
３，３００円 ⇒ ４，４３０円 （増額 １，１３０円）
３４％増
【８０㎥/２か月の使用者】
７，８００円 ⇒ ９，９１０円 （増額 ２，１１０円）
２７％増
【２０００㎥/２か月の使用者】
３４４，２００円 ⇒ ５６４，７３０円 （増額 ２２０，５３０円）
６４％増
③主な水量における改定の影響【ケース１】

## Slide 13: ３．下水道使用料の改定
３-２ 下水道使用料改定の検討結果
ケース２：排水需要の多い一般家庭等の区分の超過使用料を増額
下水道使用料体系（2か月、税抜き）
使用料区分 | 汚水排除量（使用水量）：㎥ | 使用料基準額 （改定前） | 使用料基準額 （改定後） | 改定倍率
基本使用料 | 10㎥までの分 | 1,400円 | 1,500円 | 1.07
従量使用料 | 10㎥を超え20㎥までの分 | ‐‐‐ | 1㎥につき60円 | 新設
 | 20㎥を超え40㎥までの分 | 1㎥につき95円 | 1㎥につき140円 | 1.47
 | 40㎥を超え60㎥までの分 | 1㎥につき105円 | 1㎥につき150円 | 1.43
 | 60㎥を超え100㎥までの分 | 1㎥につき120円 | 1㎥につき152円 | 1.27
 | 100㎥を超え200㎥までの分 | 1㎥につき130円 | 1㎥につき153円 | 1.20
 | 200㎥を超え400㎥までの分 | 1㎥につき145円 | 1㎥につき174円 | 1.20
 | 400㎥を超え1000㎥までの分 | 1㎥につき170円 | 1㎥につき204円 | 1.20
 | 1000㎥を超える分 | 1㎥につき190円 | 1㎥につき228円 | 1.20
①使用料体系改定案

## Slide 14: ３．下水道使用料の改定
改定前 | 改定後
基本使用料と従量使用料の割合
②基本使用料と従量使用料の割合【ケース２】

## Slide 15: ３．下水道使用料の改定
【２０㎥/２か月の使用者】
１，４００円 ⇒ ２，１００円 （増額 ７００円）
５０％増
【４０㎥/２か月の使用者】
３，３００円 ⇒ ４，９００円 （増額 １，６００円）
４８％増
【８０㎥/２か月の使用者】
７，８００円 ⇒ １０，９４０円 （増額 ３，１４０円）
４０％増
【２０００㎥/２か月の使用者】
３４４，２００円 ⇒ ４１４，４８０円 （増額 ７０，２８０円）
２０％増
③主な水量における改定の影響【ケース２】

## Slide 16: ３．下水道使用料の改定
３-２ 下水道使用料改定の検討結果
ケース３：従量使用料を同率で増額
下水道使用料体系（2か月、税抜き）
使用料区分 | 汚水排除量（使用水量）：㎥ | 使用料基準額 （改定前） | 使用料基準額 （改定後） | 改定倍率
基本使用料 | 10㎥までの分 | 1,400円 | 1,500円 | 1.07
従量使用料 | 10㎥を超え20㎥までの分 | ‐‐‐ | 1㎥につき67円 | 新設
 | 20㎥を超え40㎥までの分 | 1㎥につき95円 | 1㎥につき127円 | 1.34
 | 40㎥を超え60㎥までの分 | 1㎥につき105円 | 1㎥につき141円 | 1.34
 | 60㎥を超え100㎥までの分 | 1㎥につき120円 | 1㎥につき161円 | 1.34
 | 100㎥を超え200㎥までの分 | 1㎥につき130円 | 1㎥につき174円 | 1.34
 | 200㎥を超え400㎥までの分 | 1㎥につき145円 | 1㎥につき194円 | 1.34
 | 400㎥を超え1000㎥までの分 | 1㎥につき170円 | 1㎥につき228円 | 1.34
 | 1000㎥を超える分 | 1㎥につき190円 | 1㎥につき255円 | 1.34
①使用料体系改定案

## Slide 17: ３．下水道使用料の改定
改定前 | 改定後
基本使用料と従量使用料の割合
②基本使用料と従量使用料の割合【ケース３】

## Slide 18: ３．下水道使用料の改定
【２０㎥/２か月の使用者】
１，４００円 ⇒ ２，１７０円 （増額 ７７０円）
５５％増
【４０㎥/２か月の使用者】
３，３００円 ⇒ ４，７１０円 （増額 １，４１０円）
４３％増
【８０㎥/２か月の使用者】
７，８００円 ⇒ １０，７５０円 （増額 ２，９５０円）
３８％増
【２０００㎥/２か月の使用者】
３４４，２００円 ⇒ ４６１，９７０円 （増額 １１７，７７０円）
３４％増
③主な水量における改定の影響【ケース３】