空間放射線量測定箇所及び結果一覧

（測定場所の敷地中心付近にて測定）

|  | 測定場所 | 測定日 | マイクロシーベルト 測定値（μ㏜/h） |  | ミリシーベルト 年間換算値（ｍ㏜/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm |
| １ | 駐車場 | 10月26日 | 0.097 | 0.099 | 0.510 | 0.520 |
| ２ | 市民広場 | 10月26日 | 0.060 | 0.055 | 0.315 | 0.289 |
| ３ | 茶室前池付近 | 10月26日 | 0.039 | 0.033 | 0.205 | 0.173 |